厦门市质量技术监督局关于

《厦门市电梯安全管理办法（送审稿）》的说明

电梯与人民群众日常生活密切相关，电梯安全涉及民生保障，已经成为政府关心、社会关注、群众关切的热点，事关社会和谐与稳定。2013年,《厦门市电梯安全管理办法》列入市政府规章备选项目，2015年列为正式项目。我局在充分调研、广泛征求意见的基础上，集中力量，几易其稿，形成《厦门市电梯安全管理办法（送审稿）》（以下简称送审稿），现就几个主要问题说明如下：

一、立法的必要性

截至2015年8月，我市共有电梯30891台（其中，乘客电梯21434台，载货电梯6718台，自动扶梯2399台，自动人行道130台，杂物电梯210台），占全省电梯总数的23%。随着我市城市建设快速发展，电梯数量每年以12％左右速度快速增长。近年来，我市开展电梯安全监督管理,采取了电梯安全专项整治、施工单位等级评定、一次检验合格率统计分析、加大现场检查力度、严厉查处违法违规行为、约谈违规企业负责人等一系列措施，千方百计保障电梯安全运行，总体态势平稳。但是，电梯安全形势仍然不容乐观，今年以来共接到投诉160起，同比增长28.6%；2014年发生两起电梯一般事故，死亡2人。从日常监管情况来看，电梯管理遇到新的问题，存在安全隐患：电梯使用单位安全责任意识不强、管理不到位，部分电梯管理责任主体不明确，选型配置与使用条件不适应；电梯维保质量缺乏有效监督手段，维保质量不高、维修不及时；住宅专项维修资金使用渠道不畅通，电梯过度使用或者年限过长，导致故障、困人事故频发。《特种设备安全法》等相关法律虽然对电梯安全管理各环节进行了规范，但有关条款仍比较原则、笼统，不够清晰，缺乏可操作性，对于本市电梯监管中存在的难题，在法律层面仍然无法得到有效破解。因此，尽快制定和出台电梯安全管理办法显得十分迫切和必要。

二、起草过程

2013年以来,我局积极推进电梯立法进程，成立了立法起草小组，全面总结电梯安全管理现状及存在的问题，采取问卷调查、网上征集意见、深入住宅小区、企业实地考察相结合的形式，深入开展立法调研；召开多场人大代表、政协委员、居民代表、维护保养单位、检验检测机构以及物业服务企业参加的立法专题征集意见会，广泛征集电梯立法的意见和建议；组织前往上海、南京、杭州、重庆等城市进行考察学习，调研电梯立法先进经验及主要成效。根据调研和征求意见的情况，组织专家学者、技术院所、监管人员撰写草案稿，并书面征求了各区政府、市建设局、市规划委、市国土房产局等相关部门的意见，并联合市法制局集中对草案稿反复研究，集中修改，形成了送审稿。

三、立法的依据

（一）《特种设备安全法》；

（二）《物权法》；

（三）《特种设备安全监察条例》；

（四）《物业管理条例》；

（五）《住宅专项维修资金管理办法》；

（六）《福建省电梯安全管理办法》；

（七）《厦门市物业管理若干规定》；

（八）《厦门市物业服务收费管理办法》。

四、《办法》的主要内容

（一）完善电梯安全监督管理体制。电梯安全管理关联电梯产品质量、相关建筑物、附属设施工程质量、电梯选型、配置、产权人监督管理、物业单位主体责任的落实、老旧电梯更新、改造、修理机制、电梯维保费用等诸多环节，除了质监部门监督管理外，涉及发改、建设、规划、安监、商务、街道办、镇政府等诸多行政管理部门。《特种设备安全法》及相关上位法明确规定政府对电梯安全监督管理领导、协调、解决职责，对各相关部门职责作了原则规定。为了落实电梯安全环节的全过程管理，形成齐抓共管的机制，保障电梯安全运行，送审稿参考上海、重庆等地立法，第三条、第四条作了细化规定；一是建设部门负责对电梯相关的建筑物、附属设施工程质量实施监督，对本市物业管理活动的监督管理，督促物业服务单位落实电梯安全主体责任，建立、完善专项维修资金用于电梯更新、改造、修理的使用管理机制；二是街道办、镇人民政府在职责范围内做好电梯安全监督管理工作；三是安全生产监督管理部门负责电梯安全综合监督管理；四是对发改、规划、财政、公安、教育、科技、市场监管等行政管理部门职责作了原则规定。

- （二）加强电梯选型、配置管理。电梯选型、配置不合理是导致电梯故障多发的主要因素之一。目前执行的《住宅设计规范》（GB 50096-2011）对电梯配置要求甚为宽泛，不少开发商为降低成本，配置的电梯数量少、速度低、载荷小、运行稳定性差，存在“小马拉大车”的现象，使得电梯长期处于满负荷状态，零部件容易过度疲劳磨损老化，存在维修率、故障率、困人率“三高”。同时，目前我市不少加装电梯采取电梯厅门直接进入住户阳台，以及个别项目采取入户电梯的方式，造成电梯维保人员、检验人员无法直接到达电梯厅门区域，严重影响电梯应急救援和维保、检验工作。因此，有必要从源头进行规范，在设计环节进行把关。送审稿参考上海、重庆、南京等地立法，并吸收《福建省人民政府办公厅关于进一步加强电梯使用安全工作的意见》（闽政办【2015】100号）相关规定，第十七条规定：一是明确电梯选型和配置应当与建筑结构、使用需求相适应，符合国家、省、市相关规定和标准，保障安全、救援、消防、无障碍通行的需要，为维护保养和实施救援人员提供进入建筑物和电梯设备区域的通道；二是福建省住房和城乡建设厅颁布并于2015年7月1日起执行的《关于加强高层住宅电梯设计管理的通知》（闽建设[2015]10号），对电梯配置作了规范，但配置仍然不适应我市需求，送审稿要求市建设部门制定电梯选型、配置的技术规范，并进行审查审批。三是电梯设置不符合规定的，施工图设计文件审查不得通过，建设部门不予发放施工图审查备案证明，规划部门不予发放建设工程规划许可证。

(三)加强对电梯生产（制造、安装、改造、修理）环节的管理

1、规定电梯制造单位提供备品备件及技术指导服务责任。电梯产品质量是电梯安全运行的基本前提和保证。目前，电梯尚未完全实行统一标准化生产，不同品牌电梯主要配件及零部件规格、型号不一致。电梯修理需要更换相应部件时，难以实现配件通配，此外，出于市场竞争利益关系，制造单位对于非其维保的电梯往往不愿意提供相应配件，导致电梯带“病”运行，造成安全隐患。送审稿参照上海、南京、杭州等地立法，第十一条规定：一是制造单位应当向使用单位提供电梯备品备件，以及电梯安全运行的技术指导和服务，协助开展应急救援等专业技能培训；二是制造单位在安装及使用维护保养说明中，对需使用密码接入控制器的，应当标明该预设密码。电梯控制系统配有分析及保养用可拆除硬件的，应当注明其功能，并随机交付使用单位；三是使用单位遇到电梯故障无法排除时，应当告知制造单位，制造单位应当及时提供相应技术帮助，并协助排除故障。

2、补充规范电梯安装、改造、修理活动。《特种设备安全法》及相关法律规定电梯的安装、改造、修理应当由电梯制造单位或者其委托的取得相应许可的单位进行。但是实践中出现制造单位已注销、不再具有相应资质或者制造单位利用法律垄断性规定的优势抬高价格，使用单位难以接受等情形，电梯如何安装、改造、修理，于法无据。为此，送审稿第十四条作了补充规定：一是制造单位已经注销、不再具有相应型式电梯制造许可或者无法取得制造单位委托的，应当委托具有相应许可的单位实施电梯安装、改造、修理；二是自行委托改造电梯的，改造单位必须更换电梯产品铭牌，并在产品铭牌、质量证明书上标明本单位名称、改造日期和许可证编号等信息,并对所实施改造的电梯质量负责。

3、加强电梯施工安全管理。为保障业主的知情权和监督权，保障施工安全。送审稿第九条规定，一是电梯安装、改造、修理、维护保养、检验、检测以及故障需停止运行的，使用单位应当在显著位置公告停止使用的原由及计划；二是施工单位从事电梯安装、改造、修理、维护保养作业时，应当在显著位置设置警示标志和公示牌，明示施工单位、作业内容、施工期限、责任人、联系方式；三是参考广东立法、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，规定从事电梯安装、改造、修理、维护保养作业时，持证人员不得少于两人，作业人员应当携带相应许可证件，并自觉接受建设单位、使用单位的安全管理和主管部门的监督检查。

4、规定施工单位禁止义务。为落实《特种设备安全法》关于未经监督检验或者监督检验不合格的不得出厂或者交付使用的规定，送审稿第十三条作了补充规定：对未经检验或检验不合格的电梯，电梯安装、改造、重大修理的施工单位不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人投入使用。针对实践中出现利用技术障碍，实施不正当竞争，影响电梯安全运行的问题，送审稿第十一条规定，制造、安装、改造、修理、维护保养单位不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段，设置技术障碍，影响电梯正常运行。

（四）加强维保市场管理。目前，电梯维保市场竞争激烈，部分维保企业常以低价方式抢占市场，通过频繁更换配件获取利润，存在恶性竞争问题，严重扰乱市场秩序，危及电梯安全管理。为了加强维保市场的监督管理，送审稿第二十三、二十四条、二十五条、二十六条作了规范：一是要求特种设备行业协会应当统一电梯维护保养服务规范，制定电梯维护保养指导价格，并每年向社会公布。二是特种设备行业协会应当对电梯的日常维护保养工作时间、平均日常维护保养价格、人均日常维护保养台数、主要零部件检查更换周期、保险购买等情况进行分析，并在行业内和向社会公开通报，促进行业有序竞争和规范运作。三是吸收（《省人民政府办公厅关于进一步加强电梯使用安全工作的意见》闽政办（2015）100号）规定要求维护保养单位应当在电梯显著位置或通过信息化手段公示电梯维护保养单价、主要零部件、易损件价格、修理工时费。四是禁止维护保养工作的作业人员同时在两个及以上维护保养单位任职。

（五）规范老旧电梯管理

1、健全老旧电梯更新、改造、重大修理资金筹集机制。老旧电梯存在技术含量较低，控制系统、机械结构老旧，产品可靠性较差，零部件、线路、安全保护装置磨损老化严重，缺少上行保护装置、采取单制动制动器，无盘车装置检验开关等安全保护装置，零配件购买困难、价格昂贵，故障修复时间长、费用高等问题。我市今后老旧电梯数量越来越大，其安全问题将日益凸显。现行法律对老旧电梯的更新缺乏细化的规定。送审稿参考上海立法，第十九条规定：一是电梯存在严重事故隐患，并经安全性能技术评估需要立即更新、改造、重大修理时，经过法定程序，可以申请、使用专项维修资金，提取住房公积金。二是对于未建立专项维修资金或者专项维修资金余额不足的，相关业主对费用承担有约定的，按照约定承担;没有约定或者约定不明确的，由相关业主按其专有部分占建筑物总面积的比例承担。三是加强基层组织、相关部门指导协调。送审稿吸收《福建省人民政府办公厅关于进一步加强电梯使用安全工作的意见》（闽政办【2015】100号）相关规定，对于未建立专项维修资金或者专项维修资金余额不足的，街道办事处、镇人民政府可以组织相关业主筹集落实资金；对于经费筹集、整改方案等达不成一致的，应当组织使用单位、业主代表和建设、特种设备安全监督等行政管理部门共同商议，确定电梯更新、改造、重大修理方案和费用筹集方案。

2、规范老旧电梯的安全技术评估。送审稿在《福建省电梯安全管理办法》规定的基础上，第二十条作细化规定，电梯使用年限超过十五年的，使用单位应当委托特种设备检验检测机构进行安全性能技术评估，经评估可以继续使用的，应当每五年进行一次安全性能技术评估。

（六）落实无电梯使用单位的责任确定。为切实解决电梯无使用单位承担电梯安全管理责任问题，送审稿吸收《福建省人民政府办公厅关于进一步加强电梯使用安全工作的意见》（闽政办【2015】100号）相关规定，第十六条规定，对无人管理电梯，所在地街道办、镇人民政府应当组织产权人明确，仍无法明确的，电梯所在地街道办、镇人民政府应当先行指定责任人承担电梯使用管理安全责任。

（七）细化电梯报废规定。《特种设备安全法》原则规定强制报废制度，要求采取必要措施消除该特种设备的使用功能，但如何执行报废，消除其使用功能，并无明确规定。送审稿第二十二条规定；一是电梯存在严重事故隐患无改造、修理价值、达到安全技术规范规定的其他报废条件的，或者安全性能技术评估结论为报废的，使用单位应当及时予以报废，并在报废后十五日内，向原登记机关办理注销手续；二是电梯使用单位应当委托电梯制造或依法取得许可的安装、改造、修理单位拆除电梯，并将报废电梯交售给有资质的再生资源回收企业处置。

（八）推行电梯安全运行监控系统。电梯安全物联网公共服务平台，应用物联网技术，实现电梯运行实时状态监测、故障自动生成报警、应急协调处置、事故追忆分析、风险监控、维保质量电子稽查、远程监察和社会宣传等功能，可以有效增强事故预防能力，提高应急救援的及时性，保障电梯运行。送审稿参考上海、南京等地立法，第十八条规定：一是学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头等公众聚集场所新安装的乘客电梯，使用单位应当配置电梯安全物联网采集系统。二是鼓励新建住宅和既有住宅的乘客电梯使用单位配置电梯安全物联网采集系统。三是自动扶梯、自动人行道应当配备视频监控设施。

（九）推行在用电梯安全责任保险。在《特种设备安全法》规定鼓励投保特种设备安全责任保险的基础上，借鉴广州等地的经验，探索保险费采取政府补贴方式推进电梯责任保险，利用保险第三方介入治理等方式，增强电梯安全防范和事故应急处置能力，提高电梯事故责任单位的救助赔付能力，化解社会矛盾，保障乘梯人的合法权益。送审稿第六条规定，政府采取提供保险费补贴等方式鼓励电梯使用单位参加电梯安全责任保险。具体办法由市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门联合财政、保监部门制定。

（十）建立区域电梯应急救援网络。目前电梯应急救援主要由电梯使用单位、维保单位实施，维保单位普遍存在规模小、管理区域散、技术力量不足问题，靠单家维保单位实施应急救援，难以为继，救援不及时常有发生，因此，有必要充分整合资源，形成有效的救援合力。引导和扶持电梯维护保养单位建立区域救援网络，由主管部门负责对救援网络统一管理，可以大大提高电梯应急处置能力，保障乘客困梯后得到快速解救。目前，广州、杭州、南京已经试点投用。2014年8月11日，国家质检总局《关于推进电梯应急处置服务平台建设的指导意见》（国质检特〔2014〕433号）明确要求建立电梯应急处置平台，统一协调、督促落实电梯使用单位、维保单位及时组织救援。送审稿第七条规定，市、区人民政府引导和扶持电梯维护保养单位建立区域救援网络，市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门负责对救援网络统一管理，实现快速专业救援。

（十一）建立安全信用评价机制。实践证明，采用施工单位等级评定、一次检验合格率统计分析等信用评价机制，对于促进电梯安全管理责任单位加强管理，提升责任意识，规范电梯市场秩序，保障电梯安全运行，均起到重大作用。送审稿在总结实践好经验的基础上，参照广东、杭州等地立法，第三十条规定：一是市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和其他有关行政管理部门应当加强对电梯制造、安装、改造、修理、经营、使用、维护保养、检验、检测单位及从业人员的监督，建立电梯等级评定、服务质量信誉、黑名单等安全信用评价机制。具体办法由市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门制定。二是市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门应当建立电梯安全违法行为记录档案，并依法向社会公布。

（十二）加强电梯安全宣传教育。加强电梯法律法规和安全常识安全教育，普及安全乘梯常识，提高群众电梯安全意识，是电梯安全管理中非常关键的环节。送审稿从不同层面规定了不同宣传要求，第五条规定：一是主管部门应当加强电梯安全宣传教育，普及电梯安全知识，增强社会公众的电梯安全意识；二是电梯制造、安装、改造、修理、经营、使用、维护保养、检验、检测等单位应当加强宣传，引导社会公众正确使用电梯；三是机关、企业、事业单位、社会团体以及其他组织应当对本单位人员进行电梯安全教育，提高电梯安全知识水平；四是学校、幼儿园应当将电梯安全知识作为安全教育的重要内容，培养学生、幼儿安全、文明使用电梯的习惯；五是新闻媒体应当开展电梯安全法律法规及相关知识的公益宣传，对违反电梯安全管理规定的行为进行舆论监督。