## Sheet1
2015年上半年思明区住宅物业服务监督检查情况汇总表
序号 | 项目名称 | 物业公司 | 街道 | 量化评分 | 评定等次 | 存在的主要问题 | 处理意见
1 | 中烟工业大厦(住宅楼) | 厦门鑫鹭物业管理有限公司 | 嘉莲 | 95.5 | 优 | 1、建议垃圾桶加盖；2、灭火器大多为2008-2010年，有一屏蔽点；3、电梯平层标识不明显。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
2 | 尊府尊墅南区 | 厦门市特房物业服务有限公司 | 开元 | 95.5 | 优 | 1、消防主机故障；2、污水井未安装防护网 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
3 | 尊府尊墅北区 | 厦门市特房物业服务有限公司 | 开元 | 95.5 | 优 | 1、消防主机故障；2、污水井未安装防护网 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
4 | 华菲大厦 | 厦门华菲物业管理有限公司 | 开元 | 93.5 | 优 | 1、安全警示标识不足；2、消防通道存在堆放杂物现象；3、水箱及防虫网锈蚀。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
5 | 菡菁大厦 | 厦门莲花物业管理有限公司 | 嘉莲 | 93 | 优 | 发电机房油箱存放于发电机底下。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
6 | 宝达大厦 | 厦门国贸物业管理有限公司 | 嘉莲 | 92 | 优 | 1、电梯无平层标识、对照表；2、未见业主投诉记录。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
7 | 海明苑 | 厦门华菲物业管理有限公司 | 开元 | 90.5 | 优 | 1、天台消火栓手柄、卡口缺失，消防泵涂色不对，灭火器未年检，固定支架不符合规范，无演习记录，消火栓前杂物成堆；2、化粪池位置停车未做标识，未做防护网，电梯机房应急照明缺。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
8 | 莲花花园 | 厦门市莲花物业管理有限公司 | 嘉莲 | 90.4 | 优 | 1、未见化粪池检查清理记录，绿地裸露；2、消防主机故障，管路漏水严重，消防水带设施部分损坏，车库喷淋管网没有水，部分积水坑水泵坏，打在停止状态。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
9 | 篔筜书院 | 厦门康乐物业管理有限公司 | 开元 | 90 | 优 | 1、装修报备资料缺失，未见违章处理记录，土头未袋装；2、巡更采集器无法正常采集，安全标识不足；3、消防主机屏蔽43个点，有四个故障点未修复。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
10 | 玉滨城一期 | 厦门华菲物业管理有限公司 | 开元 | 89.5 | 优 | 1、无安全警示标识及防护措施；2、消防管道移漏未见处理记录；3、机房有杂物，钢丝绳油垢多。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
11 | 嘉益大厦 | 厦门温馨家园物业管理有限公司 | 嘉莲 | 88.6 | 优 | 1、未见合同备案证明；2、消防1/6-3/6未日常记录，主机故障137个，闭门控制损坏，有应急预案，未见消防演习记录，消防通道杂物多，消防值班人员不懂操作，火警未记录；3、发电机故障不能启用，电梯无平层标识，消防栓、消防锤缺失，未见年度维修计划。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
12 | 白鹭花园 | 厦门华菲物业管理有限公司 | 开元 | 88.5 | 优 | 1、 服务 人员证件年检未存档；2、消防演习未按计划实施，天台逃生通道封闭；3、电梯机房脏，未配备应急照明，溢水口环境差。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
13 | 松柏大厦 | 厦门都市景象物业管理有限公司 | 嘉莲 | 88.1 | 优 | 1、合同未备案；2、电梯内地面石材破裂，无平层标识，公寓楼对讲故障；3、消控主机有故障1个。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
14 | 名仕御园 | 厦门诺林物业管理有限公司 | 滨海 | 87.6 | 优 | 存在个别工作记录、小区内标识及制度上墙方面方面不够完善。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
15 | 厦航莲花单身职工公寓 | 厦门厦航物业管理有限公司 | 嘉莲 | 87 | 优 | 1、未见相关服务信息公示；未见化粪池检查记录；2、监控保存时间不够，通道没有安全提醒标识；3、部分楼层没有灭火器，未见培训记录，未见业主求助相关记录。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
16 | 世嘉花园 | 厦门市住总物业管理公司 | 嘉莲 | 87 | 优 | 1、公维金收支情况未上传建设局网站；2、消防梯道保洁较弱；3、消防有一故障点；4、路面部分破损，屋顶搭盖。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
17 | 英皇湖畔花苑 | 厦门都市景象物业管理有限公司 | 嘉莲 | 85.9 | 优 | 1、未见合同备案；2、未见化粪池清理记录；3、部分可视对讲不能用；4、消防主机有屏蔽点1个；5、疏散指示灯故障；6、未见业主求助等相关记录。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
18 | 曾厝垵片区改造A6、A7、A8地块安置房 | 厦门市尚福居物业服务有限公司 | 滨海 | 85 | 优 | 该项目入住率较低，环境卫生有待加强，电梯、消防等设施、设备标识不清晰，保安等服务相关工作记录有待于细化、进一步完善。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
19 | 玉滨城二期 | 厦门华菲物业管理有限公司 | 开元 | 85 | 优 | 1、化粪池无警示标识，无检查清理记录，绿化带上堆放杂物；2、消防主机屏蔽看不清，消火栓箱锈蚀3个；3、设备房、消控室堆放杂物，电梯底坑有积水，地面支架锈蚀，配电柜内有杂物。 | 给予通报表扬一次；自行整改存在的问题
20 | 君临宝邸 | 厦门白士德楼宇管理有限公司 | 开元 | 84.5 | 良 | 1、 装修无竣工验收记录；2、灭火器未年检，应急灯，消防应急电话、消防逃生标识故障，火灾报警无反应；3、发电机维护不到位，急启动不了，配电室电容柜未投入使用，未张贴应急预案，未见每月巡视表单，透气口滤网破损，水箱锈蚀，无维修记录。 | 责令整改存在的问题
21 | 阳光花园 | 厦门市建坤诚兴物业有限公司 | 嘉莲 | 84.4 | 良 | 1、绿化有裸露，绿化带上有小杂物；2、部分巡查记录未见处理结果；3、消防培训不完善。 | 责令整改存在的问题
22 | 信和上筑 | 信和物业管理有限公司厦门分公司 | 嘉莲 | 84.3 | 良 | 1、 未见公维金收支情况公示；2、未见化粪池检查、清理相关记录，未见警示标志；3、灭火器为2011年，水带有破损、未盘理；4、积水坑水泵有故障，未打压在自助状态，电梯对讲损坏，无平层标识，底坑脏、差，无电梯报修记录；5、未见业主求助、投诉相应记录。 | 责令整改存在的问题
23 | 太湖新城 | 厦门市厦煌物业服务有限公司 | 开元 | 84 | 良 | 1、服务相关信息未见公示，未见合同备案证明；2、未见消杀记录，未见化粪池警示标识及检查清理记录；3、监控未保存，消火栓上锁，水带发霉，未见消防演习记录及培训记录；4、 层顶搭建，电梯无紧急联系电话，机房卫生脏，门未锁，电梯主机漏油，灭火器失效，未见维修记录，未见回访记录。 | 责令整改存在的问题
24 | 碧湖豪庭 | 厦门世邦泰和物业管理有限公司 | 嘉莲 | 83.5 | 良 | 1、未见合同备案证明，相关服务标准未公示；2、屋顶垃圾较多，化粪池未做警示标识，部分乔木未及时修剪；3，部分车辆堵塞消防通道，安全标识不完善；4、消防主机有故障，消火栓、喷淋、水喷雾系统无压力；5、疏散指示灯坏一盏。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
25 | 浪琴苑 | 厦门鸿天福物业管理有限公司 | 厦港 | 83.1 | 良 | 1、未见设备管理档案，服务标准、人员未公示；2、屋面杂物未清理，未见安全警示标识；3、 消防主机故障，控制柜开关处于手动状态，未见消防设施检查记录；4、消火栓箱水带有一处缺卡口，未见维修记录，电梯机房卫生较差，无应急照明，无应急预案，灭火器未年检，未见维修计划记录； | 责令整改存在的问题
26 | 汇腾大厦 | 厦门百城置业有限公司 | 嘉莲 | 82.9 | 良 | 1、未见设备台帐及合同备案证明，物业服务内容与质量标准未见公示；2、消火栓报警器脱落，水带缺失，灭火器无压力、喷管破裂，车库卷闸门损坏，没有火警查看记录，值班人员不懂消防火警处置；3、发电机不能使用，蓄电池缺少，监控记录只能保留13天，电梯无平层标识及对照表。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
27 | 宝成花园 | 厦门市民盛集团物业管理有限公司 | 开元 | 82.9 | 良 | 1、管理员未统一着装；2、化粪池未设警示标识 ，绿化管理不到位；3、车辆停放无序；4、灭火器设置不够，未见消防演习相关记录，楼层堆放杂物；5、给水泵不正常，无维修计划及记录；6、未见相关业主求助记录。 | 责令整改存在的问题
28 | 厦门大学教工住宅区 | 厦门南强物业服务有限公司 | 滨海 | 82.67 | 良 | 1、项目属于厦大后勤集团，仅限于项目保洁、维序日常工作。2、存在内业记录不完整、表单应用不规范。 | 责令整改存在的问题
29 | 信和御园 | 信和物业管理有限公司厦门分公司 | 嘉莲 | 82.5 | 良 | 1、未见化粪池警示标识；2、消防水带未盘整，灭火器过期（2008年），消防通道占用；3、电梯无平层标识，没有灭火器，无报修记录，无维修计划，未见设备台帐及记录；4、未见业主求助、投诉相应记录。 | 责令整改存在的问题
30 | 冠成大厦 | 厦门嘉成物业管理有限公司 | 开元 | 82 | 良 | 1、中庭自行车停放随意；2、消防喷淋，消火栓缺水，报警无反应，无应急预案，存在安全隐患；3、应急灯不亮，电梯灭火器过期，无应急灯，年度维修计划未公示。 | 责令整改存在的问题
31 | 龙山二期安置房 | 厦门人居乐业物业管理有限公司 | 嘉莲 | 81 | 良 | 1、服务信息未规范公示；2、停车位规划不是很完善，屋顶无安全警示标识；3、消防报警电话无人接听，消防通道堆放杂物；4、机房堆放杂物，绿地裸露，绿化带上晾晒衣服；5、巡查等记录不完善，机房上墙资料不够醒目，供水池周边环境恶劣，有渗水现象。 | 责令整改存在的问题
32 | 盈翠嘉园 | 厦门世家物业管理有限公司 | 嘉莲 | 80.5 | 良 | 1、未见化粪库存池警示标识及检查记录；2、监控仅保存15-25天，地下车库未设防汛沙袋；3、消防主机不能使用，灭火器过期，消防通道有杂物堆放，未见相关人员培训记录；4、未见业主求助等记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
33 | 莲花五村 | 厦门莲花物业管理有限公司 | 嘉莲 | 80 | 良 | 小区梯道口，绿化带等边角堆放杂物较多；绿化裸露现象较多；内业工作记录相对不够完善、不够细化。 | 责令整改存在的问题
34 | 新景世纪城 | 厦门新景风华物业有限公司 | 嘉莲 | 80 | 良 | 1、化粪池未做警示标识，绿化带堆放杂物；2、监控系统部分故障，消防通道堵塞，安全标识不完善；3、消防主机有故障点未处理，消火栓系统水压偏低；4、局部排水外溢，消防栓箱破损，水带、水枪缺失，电梯无平层标识，缺应急预案。 | 责令整改存在的问题
35 | 宝莲花园 | 厦门榕欣物业管理有限公司 | 嘉莲 | 79.8 | 良 | 1、未见物业服务相应公示信息；2、化粪池未设警示标识及未见检查记录，绿地裸露；3、监控仅存18天；4、值班室未设灭火器，未见应急预案，未见培训记录，屋顶及储葳间搭建住人；5、未见业主求助等相关记录。 | 责令整改存在的问题
36 | 联谊广场 | 厦门创优物业管理有限公司 | 嘉莲 | 79.6 | 良 | 1、服务人员未公示，未见合同备案证明；2、化粪池无警示标识；3、消防主机报火警未处理，大堂消防电话故障，水带缺失；4、高压运行操作工具未检测，电梯无平层标识。 | 责令整改存在的问题
37 | 天泉富邑港龙佳园 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司 | 滨海 | 79 | 良 | 1、未按规定公示收费标准。2、未见装修巡查记录，未办理验收手续。3、有部分开关无盖、电线外露，存在安全隐患 | 责令整改存在的问题
38 | 卧龙晓城 | 厦门友朋四方物业管理有限公司 | 嘉莲 | 78 | 良 | 1、环境卫生、安全标识等方面有大的提升空间；2、设施设备的管理亦可加强；3、发电机组漏油现象等应及时处理； 4、监控故障应尽可能协调业委会修复，杜绝造成安全隐患。 | 责令整改存在的问题
39 | 万仕嘉园 | 厦门创优物业管理有限公司 | 开元 | 78 | 良 | 1、服务内容、人员未公示，原合同到期未续签；2、未明显设置安全标识，无具体防护措施；未见人员培训记录；3、水箱盖未上锁，溢水口未设防虫网。 | 责令整改存在的问题
40 | 莲花广场一、二期 | 泉州南方物业管理有限公司厦门分公司 | 嘉莲 | 77.9 | 良 | 1、未见设备台帐及合同备案证明，物业服务内容与质量标准未见公示；2、消火栓箱破损，消防主机老旧，故障多，灭火器生锈、无水管、枪头，没有火警查看记录，未见消防器材检查记录，无设备运行记录；3、发电机不能启用，机房卫生脏差，电梯无平层标识，温度高，无管理制度，无日常巡检记录，无报修记录，底坑卫生脏，无维修记录。 | 责令整改存在的问题
41 | 怡和大厦 | 厦门求誉物业管理有限公司 | 开元 | 77.7 | 良 | 1、管理员未统一着装，一名管理员未持证，未见合同备案证明；2、未见消杀记录，未见化粪池检查清理记录，未见日常装修巡检记录；车库堆放杂物；2、灭火器过期，消火栓、水带发霉，消防稳压水泵无打在手动状态，未见消防演习记录，未见培训记录；3、电梯年检合格证过期，灭火器过期，无平层标识及对照表，无张贴紧急联系电话，紧急呼叫无响应，无电梯报修记录；健康证过期，无维修计划，未见回访记录。 | 责令整改存在的问题
42 | 能群大厦 | 厦门世家物业管理有限公司 | 嘉莲 | 77.7 | 良 | 1、未见合同备案证明；2、化粪池未做警示标识，未见清理记录；3、消防通道车辆停放，相关安全标识不够健全；4、消防主机有火警、故障点未处理，未见消防演习记录；5、局部路面污水外溢，监控摄像机4路故障，枪头、水带缺失较多，电梯无平层标识，二次供水变频器风扇故障，未见维修计划。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
43 | 德盛大厦 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司 | 开元 | 77.5 | 良 | 1、服务信息未按规范公示；2、天台有杂物，保洁不到位，化粪池无警示标识，无检查清理记录；3、消防设施存在故障无消防值班记录，无消防演习记录；4、电梯无平层标识，维保人员无上岗证；水泵支架锈蚀，有渗漏，未见维修计划及记录。 | 责令整改存在的问题
44 | 路桥商厦 | 厦门百城置业有限公司 | 嘉莲 | 77.2 | 良 | 1、项目内业资料、工作记录有待于完善、细化；2、管理人员尤其消控值班人员的业务培训需加强。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
45 | 莲花大厦 | 厦门恒佳鑫物业管理有限公司 | 嘉莲 | 77.2 | 良 | 1、有部分消防栓无水带，有的只有水带，有的消防栓破损，设施缺失；2、给水管路破损，发电机不能运行，存在安全隐患，电梯无平层标识；3、未见业主满意度调查。 | 责令整改存在的问题
46 | 大洋山庄 | 厦门缘合物业管理有限公司 | 滨海 | 77 | 良 | 1、外观墙面涂料、罗马柱脱落、开裂较严重；2、楼内卫生状况较差；3、内业资料缺失较多，记录不完整、不规范。 | 责令整改存在的问题
47 | 建东大厦 | 泉州南方物业管理有限公司厦门分公司 | 开元 | 77 | 良 | 1、未见设备档案，一位管理员上岗证过期；2、无装修申请，无巡查记录；3、消火栓、枪头、水带缺失，应急灯故障；4、发电机电池未做养护，溢水口防护网破损，无维修记录；5、业主求助等相关信息未做记录，调查不满意的无整改措施，无回访。 | 责令整改存在的问题
48 | 泛华大厦 | 厦门泛华物业管理有限公司 | 开元 | 76.5 | 良 | 1、西侧堆积回收物未及时清理极易发生消防安全事故；2、保洁工作不到位，无化粪池清理记录；3、屋面无警示标识，存安全隐患；4、消防主机故障，地下室消火栓箱少水，消控室 无交接记录，无消防应急预案，楼道堆放杂物，无培训记录；5、天台排水沟未清理，垃圾杂物多，有违章占用屋面，电梯应急呼叫无应答，机房脏乱，应急照明故障，无故障应急预案。 | 责令整改存在的问题
49 | 永升华庭 | 厦门永升物业管理有限公司 | 嘉莲 | 75.2 | 良 | 1、管理人员未统一着装，未见合同备案及公维金公示；2、绿地杂物堆放，杂草未及时修剪，化粪池未做警示标识；3、值班记录部分未见处理结果，安全标识不完善；4、消防主机故障，消火栓、喷淋系统无水，楼道有杂物堵塞消防通道；5、电梯无平层图，未见维修计划。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
50 | 鹭悦新村 | 厦门鑫观念物业服务有限公司 | 滨海 | 75 | 良 | 1、标识较欠缺，内业有记录但有待于细化、完善；2、设施设备管理方面跟踪巡查不到位。 | 责令整改存在的问题
51 | 华天花园 | 厦门万家合物业管理有限公司 | 嘉莲 | 74.7 | 中 | 1、未见设备台帐，未见业委会相关备案材料；2、污水井未设警示标识；3、维度员未统一着装，监控存盘仅6天、13天， 安全标识缺；4、消防主机损坏，报警点屏敝，灭火器过期，未见消防演习记录，消防通道锁闭；5、水泵设备严重渗漏，机房堆放杂物，电梯无平层标识及对照表，底坑杂物多，无巡查记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
52 | 汇盛花园 | 厦门市民盛集团物业管理有限公司 | 嘉莲 | 73.8 | 中 | 1、管理人员未统一着装，设备管理档案不完善，服务信息未规范公示；2、保洁不到位，相关消杀、检查、绿化病虫防治记录不规范、不完善，绿地裸露；3、无人员来访记录，车辆停放不规范；4、共用部位堆放杂物，水泵房水箱溢流口防护网破损，未见维修计划及记录，回访记录不规范，无业主满意度调查记录。 | 责令整改存在的问题
53 | 新莲花.新龙山花园 | 厦门莲花物业管理有限公司 | 嘉莲 | 73.7 | 中 | 1、保洁不到位，绿地裸露，化粪池无检查清理记录；2、地下车库部分堆放杂物影响消防通道，屋顶无安全警示标识；3、灭火器过期，水枪包装带未拆；消防主机故障较多，公共通道堆放杂物；4、污水盖破损，机房堆放杂物，布线不规范，标识标牌破损。 | 责令整改存在的问题
54 | 新华城 | 厦门嘉成物业管理有限公司 | 开元 | 73.5 | 中 | 1、管理人员未统一着装，经营收益及公维金公示未存档；2、屋面下水管泥土堆积，部分消防栓箱面破损，部分绿地裸露；3、消防主机故障，灭火器过期，天台安装防盗门；4、天台排水口周围杂物未清理，设备房维修记录不全，发电机未能启动，机房灭火器不符合要求，设备维修后防护板未恢复到位。 | 责令整改存在的问题
55 | 宝华花园 | 厦门华龙物业管理有限公司 | 嘉莲 | 73.2 | 中 | 1、管理员未统一着装，未见公维金公示记录及合同备案证明；2、未见化粪池检查、清理相关记录，未见警示标志；3、监控设备老化，保存不到30天；4、消防主机故障，无人值班，无设备运行记录，消防栓等物品缺失，未见相关人员培训记录；5、电梯对讲无人接听，无平层标识及对照表，未见维修计划及运行等相关记录；6、未见业主求助、投诉处理结果记录。 | 责令整改存在的问题
56 | 嘉成花园 | 厦门嘉成物业管理有限公司 | 开元 | 72.5 | 中 | 1、管理人员未统一着装，无服务内容、标准公示；2、屋面沟渠未清理，违章搭盖，杂草未及时清除，标识破损；3、装修手续缺；4、消防主机、消火栓系统故障，灭火器未年检，无应急预案及演习记录；5、污水井未设安全网，屋面消防通道被占用，电梯机房无灭火器、应急灯，未做应急预案，无法安全警示线，无检查记录，轿厢应急呼叫无应答，水箱盖未上锁，防虫网诱蚀。 | 责令整改存在的问题
57 | 富山名士园 | 厦门温馨家园物业服务有限公司 | 嘉莲 | 72.3 | 中 | 1、化粪池未做警示标识，绿化带堆放杂物；2、消防通道堵塞，监控未见日常处理记录；3、消防主机故障，水带老化，灭火器部分失效，未见消防演习记录；4、局部排水管水外溢，机房应急电源故障，电梯无平层标识，无日常巡查记录。 | 责令整改存在的问题
58 | 宝龙中心 | 厦门华龙物业管理有限公司 | 嘉莲 | 72.1 | 中 | 1、未见公维金收支情况公示；2、未见化粪池检查、清理相关记录，未见警示标志；3、灭火器为2011年，水带有破损、未盘理；4、积水坑水泵有故障，未打压在自助状态，电梯对讲损坏，无平层标识，底坑脏、差，无电梯报修记录；5、未见业主求助、投诉相应记录。 | 责令整改存在的问题
59 | 鹭江新城 | 厦门世家物业管理有限公司 | 嘉莲 | 71.5 | 中 | 1、化粪池未设警示标识，未见检查记录；2、消防主机基本瘫废，未见应急预案，存在安全隐患；3、发电机不能启用，无运行检查记录，安全指示灯损坏，电梯无平层标识及对照表，未见值班电话，对讲声音太小，部分无维修报告，健康证过期，机房卫生较差，有杂物。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
60 | 武汉大厦 | 厦门金盛诚物业管理有限公司 | 嘉莲 | 70.4 | 中 | 1、管理员未统一着装，未见服务相关信息公示，未见备案证明；2、保洁细化不够，未见消杀记录，化粪池没有标识及检查清理记录；3停车不规范，未见安全标识及防范措施；4、灭火器失效，消防对讲不能使用，发电机消防报警柜坏，值班记录不全、；5、电梯无平层标识及对照表，无报修记录，机房杂物多，4#电梯无年检合格证，二次供水无日常巡视维护记录，管路锈蚀严重，压力表多数损坏，机房有杂物，无维修计划及记录，未见业主求助等记录。 | 责令整改存在的问题
61 | 五州大厦 | 厦门求誉物业管理有限公司 | 开元 | 70 | 中 | 1、内业方面工作记录较缺失，相应工作表单不够完善；2、未见设备房工作巡查记录，相关操作规程未上墙；3、操作人员操作未按规范进行。 | 责令整改存在的问题
62 | 光华大厦 | 厦门光华物业管理有限公司 | 开元 | 70 | 中 | 1、管理人员未统一着装，未见设备管理档案；2、未见相关消杀，清理、养护记录；3、 装修未见相关报备手续；4、消防泵开关处于手动状态，楼道停放自行车，消防报警无反应；5、发电机房脏乱，设备房未做标识，未有应急预案，污水井未设防护栏，设备维修不到位，照光灯具及线路存在安全隐患，应急 灯不亮，水泵漏水严重，透气孔隔网破损，未见维修计划记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
63 | 海洋集团公寓(二期) | 厦门瑞迎达物业管理有限公司 | 滨海 | 69.3 | 中 | 1、存在服务管理工作记录不规范、不完整；2、保洁、绿化环境卫生应加强；3、对违章搭盖要完善上报手续， | 责令整改存在的问题
64 | 万禾广场 | 厦门万亘物业管理有限公司 | 嘉莲 | 67.5 | 中 | 1、未见服务标准及公维金使用情况公示，合同未备案；2、日常保洁不到位，绿化杂草多；3、安全标识不到位，车辆堵塞消防通道；4、消防主机故障，消火栓压力为零，灭火器过期，未见消防应急预案及演习记录，未见员工培训记录；5、监控摄像机坏，泵房天棚漏水，电梯引机漏油，无平层标识，未见维修计划。 | 责令整改存在的问题
65 | 阜康华夏 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司 | 嘉莲 | 67.3 | 中 | 1、有部分天台消火栓水带破损、发霉；2、装修手续不完整；3、没有消防主机，消防通道堆放杂物、消防栓被锁；4、未见维保人员证件，无报修记录及维修报告，无平层对照表，无应急预案、无维保合同及年检报告，合格证为2010年，无维修计划；5、未见业主投诉记录。 | 责令整改存在的问题
66 | 阜康大夏 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司 | 嘉莲 | 67.3 | 中 | 1、有部分天台消火栓水带破损、发霉；2、装修手续不完整；3、没有消防主机，消防通道堆放杂物、消防栓被锁；4、未见维保人员证件，无报修记录及维修报告，无平层对照表，无应急预案、无维保合同及年检报告，合格证为2010年，无维修计划；5、未见业主投诉记录。 | 责令整改存在的问题
67 | 永成大厦 | 厦门嘉成物业管理有限公司 | 开元 | 67 | 中 | 1、管理人员未统一着装；2、屋面下水沟有杂物，绿地杂物堆放，未见消杀记录，化粪池无警示标识、无检查清理记录，部分绿地裸露，杂草未清理，修剪不到位；装修报备记录不全；3、消防监控无人值守，梯道有杂物，未明显警示标识；4、消防报警系统故障，消防喷淋、消火栓缺水，未见消防应急预案及演习记录，消防通道放置杂物；5、 应急灯故障，灭火器未年检，未见出现故障的应急预案，未见巡查记录，水箱盖未上锁，溢水口防虫网破裂，诱蚀严重，无维修计划。 | 责令整改存在的问题
68 | 厦门龙山经发委系统（通士达）住宅区 | 厦门瑞迎达物业管理有限公司 | 嘉莲 | 67 | 中 | 1、设备管理档案不完善，服务信息未规范公示；2、保洁不到位，消杀记录不完善、无化粪池检查记录、无绿化病虫防治记录，绿地裸露、杂物多、晾晒衣服；3、无人员来访记录，无巡查记录，划线停车位影响消防通道，无安全警示标识，无消防应急预案及演习记录；4、积水坑无防护罩，给水管道渗漏，无检查记录，未见维修计划及记录；5、报修未响应，无业主满意度调查记录。 | 责令整改存在的问题
69 | 游泳池综合楼 | 厦门建业大厦有限公司 | 开元 | 65.8 | 中 | 1、设备管理档案不完善，服务信息未规范公示，合同未备案；2、天台有杂草，未见消杀记录，化粪池无警示标识，无检查清理记录；装修管理不到位，未见相关记录；3、未见安全警示标识；4、消防控制室堆放杂物，水带缺失，无消防演习记录；5、配电房内堆放杂物，水泵房晾晒衣物，阀门漏水，未见维修计划及记录；6、无投诉处理记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
70 | 同亨大厦 | 厦门金同亨物业管理有限公司 | 嘉莲 | 65.8 | 中 | 1、服务标准等未公示，设备档案不完善；2、公共区域保洁不到位，未见相关消杀、检查、绿化病虫防治记录；3、装修巡查无记录，土头未袋装；4、无安全警示标识及防范措施；5 、消防主机有故障点无记录，消火栓、水带破损，水枪、安全指示灯缺失，消防通道堆放杂物；6、配电室安全工具过期，环境脏乱，电梯无平层标识，底坑有积水、杂物，报警无人接听，未做满意度调查。 | 责令整改存在的问题
71 | 珍珠湾花园 | 厦门恒宝兴物业管理有限公司 | 滨海 | 65.5 | 中 | 1、内业资料记录不规范、不完整；2、保洁个别存在脏、乱现象，植被裸露；3、工程方面存在无维修记录、无，业主，年度维修计划，业主满意度较低。 | 责令整改存在的问题
72 | 新港龙花园 | 厦门龙潭物业管理有限公司 | 嘉莲 | 65.3 | 中 | 1、管理人员未统一着装，未见合同备案、设备管理档案，公维金未上传建设局网站；2、楼道杂物多，天台积水，道路土头垃圾乱堆放，绿化带垃圾多，绿地裸露，杂草未及时修剪；3、监控室未见值班记录，对讲系统不稳定；4、未见消防演习，消防通道堵塞；5、道路破损，未见年度维修计划。 | 责令整改存在的问题
73 | 丰景苑 | 厦门厚德行物业管理有限公司 | 开元 | 65 | 中 | 1、未见岗位证书， 无设备管理档案，服务价格与物业合同不一致，公维金下半年未公示；2、屋面未设安全警示标识，重点部位未见巡逻记录；3、灭火器无明显检验标识，消防栓箱配量不齐全，消防梯道堆放物品，未见培训记录；4、设备机房脏乱，应急灯缺失，无维修记录，电梯防护罩未复位，无应急照明，应急电话故障，无故障应急预案，水箱防护罩破损，环境脏乱； | 责令整改存在的问题
74 | 玉滨城二期文绿苑 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司 | 开元 | 64.8 | 中 | 1、管理人员未持证上岗，未见设备档案，服务相关信息未公示；2、保洁不到位，无装修巡检记录，土头未袋装；3、未见安全警示标识及相关防护措施；4、消防设施有故障，未见应急预案及演习记录，消防通道有杂物；5、机房堆放杂物，线路零乱，未见维保人员上岗证，电梯无平层标识，水泵维修无记录，未见维保计划记录；6、无满意度调查记录。 | 责令整改存在的问题
75 | 天鹭大厦 | 厦门骋享物业管理有限公司 | 开元 | 64 | 中 | 1、管理人员未统一着装，未见设备管理档案，无服务内容、人员公示；2、多处保洁工作不到位，外围装修土头、沙土堆放杂乱，无消杀记录，屋面安全警示标识缺失；3、消防报警故障，泵房控制柜开关处于手动状态，灭火器老化严重，长期未进行检查，消防防护用品缺失，机房堆放杂物，配电室绝缘老化；4、无满意度调查记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
76 | 百合花园 | 厦门创优物业管理有限公司 | 嘉莲 | 63.6 | 中 | 1、服务标准、公维金未公示，未见合同备案证明；2、环境卫生一般，未见相关警示标识及相关管理记录；3、未见监控相关记录；4、消防主机故障，灭火器过期，未见消防演习记录；5、发电机漏油，疏散指示灯坏，电梯无平层标识及平层图，未见维修计划；6、未见业主求助等相关记录。 | 责令整改存在的问题
77 | 家家景园 | 厦门圣博楼宇经营管理有限公司 | 嘉莲 | 63.5 | 中 | 1、外围环境卫生较差，消防管网无水状态，存在重大安全隐患；2、内业记录不完整，待细化完善。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
78 | 福满家园 | 厦门创优物业管理有限公司 | 开元 | 63.5 | 中 | 1、服务内容、人员未公示 ，经营收益未公示；2、楼道、屋面保洁不够，屋面公共空间种菜堆积杂物形成消防安全隐患；未设安全警示标识 3、消防主机故障，消火栓系统故障，消防逃生指示灯不亮，灭火器未年检，无应急预案及演习记录；4、水泵房漏水严重，电梯机房未有通风系统，灭火器过期，无应急灯，轿厢应急对讲故障，机油未及时清理，无故障应急预案，无维修计划记录；5、业主来电来访未见处理时间回访记录，满意度调查无汇总回访。 | 责令整改存在的问题
79 | 莲坂新村小区 | 厦门创优物业管理有限公司 | 嘉莲 | 63.3 | 中 | 1、服务人员未公示，未见合同备案证明及管理员证件；2、保洁细化不够，绿地杂物堆放，杂草未及时修剪，化粪池未做警示标识；未见消杀记录；3、车辆堵塞消防通道，安全标识不完善，监控故障点4个；消防主机故障，消火栓、喷淋系统无水；4、路面积水外溢，伸缩缝漏水严重，电梯无平层图，机房缺灭火器，无巡视记录，二次供水管道压力表坏2个，健康证过期，未见维修计划。 | 责令整改存在的问题
80 | 皇家御城 | 厦门典尚家园物业管理有限公司 | 开元 | 61.5 | 中 | 1、无设备台帐；2、楼道公共梯照明不亮，灯具粉尘，绿化带标识缺失，修剪不到位，无化粪池检查清理记录， 无巡检记录，无安全标识；3、消防主机故障，消防喷淋阀门关闭未有维修施工申请，消防控制柜开关处于手动状态，一楼消火栓箱未配备水带；4、天台积水，杂物未清理，生活水箱盖未加锁，锈蚀严重，设备房地面有烟头，缺应急灭火器，电梯机房杂物较多，轿厢内滴水，没有应急预案，未见二次供水合格证，未见操作人员健康证，无维修计划及记录；5、求助、投诉记录不全，未见满意度调查记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次（未按时反馈整改情况）
81 | 金秋豪园大厦 | 厦门鹭欣物业管理有限公司 | 开元 | 60.5 | 中 | 1、管理人员未统一着装，未见设备管理档案，经营收益未公示；2、绿地杂草多，枯枝等未清理，安全警示标识缺失；3、无装修巡查；4、消防主机报警无人反馈，消火栓系统水压泵故障，灭火器过期，存在安全隐患；5 屋面排水口杂物未清理，车库应急标识灯故障，电梯机房无应急预案，灭火器缺失，有烟头，轿厢应急呼叫无应答，现场未张贴二次供水相关资料，无年度维修计划及记录；6、无满意度调查。 | 责令整改存在的问题
82 | 莲坂小区 | 厦门梅园物业管理有限公司 | 嘉莲 | 60.2 | 中 | 1、管理人员未统一着装，未见设备管理档案；2、保洁细化不够，绿地杂物堆放，杂草未及时修剪，化粪池未做警示标识；3、装修未见报备手续；4、监控室未见值班记录，车辆堵塞消防通道，安全标识不完善；5、消防未见应急预案及演习记录，未见人员培训记录；6、楼道线路裸露存在安全隐患，未见维修计划。 | 责令整改存在的问题
83 | 博海豪园 | 厦门万景物业管理有限公司 | 滨海 | 60 | 中 | 1、项目内业资料缺失，相关应急预案未建立；2、消控室无24小时值班，存在重大隐患。 | 责令整改存在的问题
84 | 富宇大厦 | 厦门中闽佳物业管理有限公司 | 嘉莲 | 60 | 中 | 1、管理人员未统一着装，未见设备管理档案，公维金未上传建设局网站；2、楼道杂物多，水沟积水，绿地杂物多，绿化带上违章搭建，绿化基本无养护，未见消杀记录，化粪池无警示标识；3、维序员未统一着装，监控室未见值班记录，对讲系统不可用，屋面未设安全警示标识；4、消防主机故障，消火栓系统压力偏低，水喷雾系统无法使用，灭火器失效，水带缺失，未见消防演习，消防通道放置杂物；5、道路破损，井盖缺失，排污不畅，发电机故障，疏散指示灯多次故障，未见出现故障的应急预案，缺健康证。 | 责令整改存在的问题
85 | 龙盛花园 | 厦门福康物业管理有限公司 | 嘉莲 | 57.9 | 差 | 1、维修人员无上岗证，设备管理档案不完善，服务信息未规范公示，无合同备案证明；2、保洁不到位，未见相关消杀、检查、绿化病虫防治记录，绿地裸露，绿化带上有杂物，化粪池无警示标识及检查清理记录；3、巡查记录不完善，监控无记录，屋顶无安全警示标识，消防通道有堵塞 ；4、管网漏水，消防栓箱基本无检查记录，消防无预案及演习记录，无培训记录；5、消防、供水泵房无保养记录，未见维修计划；6、无投诉回访记录，无满意度调查记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
86 | 紫荆园 | 厦门鸿天福物业管理有限公司 | 梧村 | 57 | 差 | 1、管理人员未统一着装，未见设备管理档案，经营收益未公示，未见合同备案证明，服务标准未公示；2、因二装产生的灰尘未及时清理等卫生保洁不够，未见装修相关资料，未见相关警示标识及巡逻记录；3、消防主机故障，指示灯故障，地下车库消防设施未齐全，破损，水泵房控制柜开关打在手动状态；4、消防通道杂物堆放，庭院灯、车道灯破损，电梯机房脏乱，未配应急照明，灭火器未年检，轿厢对讲故障，控制柜门未恢复盖好，未见应急预案，水箱未锁，防护网破损，无维修计划、记录；5、未见业主满意度调查。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
87 | 百家村花园 | 厦门瑞迎达物业管理有限公司 | 开元 | 57 | 差 | 1、未见设备管理档案，服务信息未规范公示；2、绿地有杂草，未见消杀记录，化粪池无检查清理记录；装修管理不到位；3、未见巡查记录；4、消防系统瘫痪，存在重大安全隐患，无应急预案及演习记录；5 井盖缺损，设施设备管理严重欠缺，电梯无平层标识、无安全标识、无灭火器、未见出现故障的应急预案，维保人员无上岗证，水泵房水箱支架锈蚀，内有杂物，未见维修计划及记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
88 | 龙舟新村 | 厦门立信物业经营有限公司 | 滨海 | 54.5 | 差 | 1、工作记录严重缺失，基本没有建立内业资料；2、只开展保洁门岗值班及帮肋业主户内的维修工作。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
89 | 金海公寓 | 厦门鑫佳物业管理有限公司 | 滨海 | 52 | 差 | 1、现场卫生状况较差；2、消防栓全部无水，主机无法正常工作，发电机房油箱与主机未进行隔离，存在重大安全隐患；3、内业记录不完整。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
90 | 建群花园 | 厦门兴群利物业管理有限公司 | 嘉莲 | 48.5 | 差 | 1、电工无上岗证，未见设备管理档案，服务信息未规范公示；2、公共区域保洁不到位，未见相关消杀、检查、绿化病虫防治记录，绿地裸露，化粪池无警示标识及检查清理记录；装修管理不到位；3、巡查记录不规范，监控无记录，无安全警示标识，消防通道有堵塞；4、消防无演习记录，无培训记录；5、设施设备不完好，未见维修计划；6、无投诉处理记录，无满意度调查记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
91 | 盈翠大厦 | 厦门九天物业管理有限公司 | 嘉莲 | 47 | 差 | 1、项目基础管理工作整体较差；2、消防主机及系统故障较多未修复，存在严重安全隐患；3、内业资料、工作记录严重缺失。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
92 | 锦绣广场 | 厦门榕欣物业管理有限公司 | 嘉莲 | 46 | 差 | 1、未见相关证件、合同备案证明等，服务标准、公维金未公示；2、环境卫生差，未见装修资料，未见相关警示标识及相关管理记录；3、喷淋泵、消防泵故障，消防管网关闭，灭火器过期，水带破损；4、电梯无平层标识及平层图，无巡检记录，无卫生合格证、健康证，二次供水泵坏一台。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
93 | 鑫利康花园 | 厦门鑫佳物业管理有限公司 | 嘉莲 | 45.7 | 差 | 1、设备管理档案不完善，服务信息未规范公示，无合同备案证明；2、公共区域保洁不到位，未见相关消杀、检查、绿化病虫防治记录，绿化带晒衣服，化粪池无警示标识及检查清理记录；装修管理不到位；3、巡查记录不规范，监控无记录，屋顶无安全警示标识，主干通道有车辆停放；4、消防管无水，灭火器过期，消防通道堆放杂物严重，无消防应急预案及演习记录，无培训记录；5、屋面排水管道堵塞，设备房无记录，堆放杂物，有安全隐患，电梯无平层标识，无巡检记录，紧急电话无法使用，机房杂物成堆，水泵轴泄漏，未见维修计划；6、无投诉处理记录，无满意度调查记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
94 | 福星商业中心 | 厦门兴群利物业管理有限公司 | 嘉莲 | 44.8 | 差 | 1、设备管理档案不完善，服务信息未规范公示；2、保洁不到位，未见相关消杀记录，绿地裸露，绿地上有杂物，化粪池无警示标识及检查清理记录；3、无装修巡查记录；4、无监控记录录，无巡查记录，无值班记录，停车不规范，屋顶无安全警示标识；5、消防栓箱设施缺失较严重，消防演习记录，无培训记录，消防通道堆放杂物；6、设施、设备保养不到位，未见维修计划；7、无投诉求助处理记录，无满意度调查记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
95 | 凯悦丽池大厦 | 厦门永盛隆物业管理有限公司 | 嘉莲 | 44.6 | 差 | 1、管理人员未统一着装，未见服务人员等信息公示；2、环境卫生保洁不到位，未见相关检查管理记录，未见装修报备手续资料；3、无安全警示标识、水带水枪缺失，未见应急预案及演习记录，消防通道堆放杂物；4、冷却塔下漏水，庭院灯破损，机房堆放杂物，未见维保人员证件，未见维修计划及记录，水泵泵体锈蚀漏水；5、未见业主求助等相关记录，未见满意度调查。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
96 | 富华广场 | 厦门市亿胜发物业服务有限公司 | 开元 | 42.4 | 差 | 1、管理人员未统一着装，2人无物业上岗证，未见电工证，设备管理档案不完善，未见合同备案证明；2、楼道杂物多，垃圾箱脏乱，绿地杂草多，未见消杀记录，化粪池无警示标识，无检查清理记录，无绿化病虫防治记录；3、未见相关装修报备手续及巡查记录；4、监控室未见值班记录，巡查记录不规范，对讲系统有故障，无安全警示标识；5、消防主机故障，消火栓系统压力偏低，水喷雾系统无法使用，灭火器失效，水带缺失，未见消防演习，消防通道放置杂物；6、道路破损，井盖缺失，排污不畅，发电机故障，疏散指示灯多次故障，未见出现故障的应急预案，缺健康证。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
97 | 文曾花苑 | 厦门市全和物业管理有限公司 | 滨海 | 38.2 | 差 | 1、项目管理公司处于股权变动交接期，工作未进入正常运行；2、现场所有工作记录资料属于严重缺失现象；3、小区内环境卫生、绿化状态有待提高，大门岗杂乱；4、设施设备消防系统物品缺失较多，消防栓损坏。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评一次
98 | 毅宏商住中心 | 厦门龙潭物业管理有限公司 | 嘉莲 | 36.5 | 差 | 1、项目整体管理较差；2、环境卫生、基础管理各方面工作不到位；3、消防通道顶层全部封闭；4、所有消火栓箱无枪头；工作无记录。 | 责令整改存在的问题；给予通报批评两次（考评成绩为“差”记一次，未按时反馈整改情况记一次）
99 | 禾丰新景 | 厦门湖里国投物业服务有限公司 | 嘉莲 | — | — | 该项目属于新建小区，未进入正常物业管理阶段，此次考评暂不纳入。 | ——
100 | 皇府御园 | 泉州益华物业管理有限公司厦门分公司 | 滨海 | — | — | 该项目属于新建小区，未进入正常物业管理阶段，此次考评暂不纳入。 | ——
备注：1、各项目具体问题详见检查表；2、本次信用记录的有效期为两年，自本通报发布之日起计算。